Стоимость работ по содержанию общего имущества МКД

| № п/п | Виды работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп. (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кровля |  |  |
| 1.1. | Содержание кровли и ограждающих элементов |  |  |
| 1.1.1. | Технический осмотр стальной кровли | 1000 кв.м. кровли | 376,29 |
| 1.1.2. | Технический осмотр рулонной кровли | 1000 кв.м. кровли | 351,19 |
| 1.1.3. | Технический осмотр кровли из штучного материала | 1000 кв.м. кровли | 326,11 |
| 1.1.4. | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м | 130,70 |
| 1.1.5. | Очистка кровли от снега, при толщине снега: |  |  |
| 1.1.5.1. | до 10 см | 100 кв.м | 500,83 |
| 1.1.5.2. | до 20 см | 100 кв.м | 634,37 |
| 1.1.6. | Очистка металлической кровли с уклоном до 30 градусов от снега и наледеобразований | 100 кв.м | 868,11 |
| 1.1.7. | Очистка металлической кровли с уклоном от 30 до 45 градусов от снега и наледеобразований | 100 кв.м | 1051,74 |
| 1.1.8. | Поджатие фальцев и гребней стальной кровли | 1 м фальца (гребня) | 35,94 |
| 1.1.9. | Укрепление металлической парапетной решетки | 1 м решетки | 36,24 |
| 1.1.10. | Выпрямление погнутых элементов парапетной решетки без снятия с места | 1 м решетки | 52,72 |
| 1.2. | Смена частей водосточных труб и прочистка внутреннего водостока |  |  |
| 1.2.1. | Смена части трубы | 1 м трубы | 291,54 |
| 1.2.2. | Смена простых колен | 1 колено | 300,70 |
| 1.2.3. | Смена простых отливов | 1 отлив | 240,10 |
| 1.2.4. | Смена воронок | 1 воронка | 418,36 |
| 1.2.5. | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока в теплый период года | 1 воронка | 30,02 |
| 1.2.6. | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока в холодный период года | 1 воронка | 45,99 |
| 2. | Содержание и мелкий ремонт вентиляции |  |  |
| 2.1. | Прочистка горизонтального дымохода с пробивкой и заделкой отверстий | 10 м дымохода | 181,35 |
| 2.2. | Прочистка вертикального дымохода с пробивкой и заделкой отверстий | 10 м дымохода | 93,14 |
| 2.3. | Ремонт вентиляционных коробов при прочистке засоренных вентиляционных коробов | 1 м короба | 27,88 |
| 2.4. | Проверка и прочистка вентиляционных каналов с пробивкой и заделкой отверстий | 1 проверка | 51,96 |
| 2.5. | Смена колпаков дымовых и вентиляционных труб с одним каналом | 1 колпак | 436,31 |
| 3. | Содержание стен, фасадов |  |  |
| 3.1. | Осмотр состояния стен, фасадов | 1000 кв.м | 404,05 |
| 3.2. | Протирка световых домовых знаков или уличных указателей | 100шт. | 408,17 |
| 3.3. | Вывешивание или снятие флагов | 1 флаг | 9,67 |
| 4. | Центральное отопление, системы горячего и холодного водоснабжения |  |  |
| 4.1. | Подготовка здания к сезонной эксплуатации, мелкий ремонт запорно-регулировочной арматуры и другие работы |  |  |
| 4.1.1. | Осмотр системы центрального отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 1000 кв.м | 1252,43 |
| 4.1.2. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 куб.м здания | 108,89 |
| 4.1.3. | Очистка грязевика элеваторного узла | 1 грязевик | 97,41 |
| 4.1.4. | Очистка конуса элеватора | 1 конус | 127,48 |
| 4.1.5. | Смена прокладок у крана или вентиля, без снятия с места | 1 кран | 23,44 |
| 4.1.6. | Разборка,прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов | 1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан | 15,22 |
| 4.1.7. | Устранение засора внутреннего канализационного трубопровода | 1 пролет между ревизиями | 66,86 |
| 4.1.8. | Перевод водостока на межсезонный период | 1 вентиль | 21,16 |
| 4.2. | Испытание трубопроводов системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |
| 4.2.1. | Первое рабочее испытание отдельных частей системы холодного и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 480,04 |
| 4.2.2. | Рабочая проверка системы холодного и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 348,83 |
| 4.2.3. | Окончательная проверка системы холодного и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 264,01 |
| 4.3. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления |  |  |
| 4.3.1. | Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 449,50 |
| 4.3.2. | Рабочая проверка системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 422,25 |
| 4.3.3. | Окончательная проверка системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 177,07 |
| 4.3.4. | Проверка на прогрев трубопровода отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 16,35 |
| 4.4. | Спуск и напуск воды в систему отопления и осмотр отремонтированных приборов отопления |  |  |
| 4.4.1. | Спуск и напуск воды в систему отопления без осмотра системы | 1000 куб.м здания | 44,31 |
| 4.4.2. | Спуск и напуск воды в систему отопления с осмотром системы | 1000 куб.м здания | 138,46 |
| 4.4.3. | Спуск воды из системы | 1000 куб.м здания | 26,31 |
| 4.4.4. | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | 100 отремон-тированных приборов | 2976,94 |
| 4.4.5. | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 нагревательный прибор | 15,94 |
| 4.5. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  |  |
| 4.5.1. | Ликвидация воздушных пробок в стояке | 1 стояк | 64,55 |
| 4.5.2. | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 1 радиаторный блок | 21,91 |
| 4.6. | Поливочная система |  |  |
| 4.6.1. | Консервация поливочной системы | 1 поливочная система | 56,16 |
| 4.6.2. | Расконсервация поливочной системы | 1 поливочная система | 202,40 |
| 5. | Внутренняя система электроснабжения |  |  |
| 5.1. | Содержание внутренней системы электроснабжения |  |  |
| 5.1.1. | Измерение сопротивления изоляции сети | 1 участок | 64,55 |
| 5.1.2. | Замер сопротивления изоляции с прозвонкой проводов | 10 щитков | 331,99 |
| 5.1.3. | Замена перегоревшей электролампы | 1 электролампа | 16,11 |
| 5.1.4. | Смена люминесцентного светильника | 1 светильник | 534,72 |
| 5.1.5. | Смена стартера | 1 стартер | 12,18 |
| 5.1.6. | Смена лампы накаливания короба домового знака или уличного указателя | 1 электролампа | 65,05 |
| 5.1.7. | Смена деталей крепления для светильников и проводов: смена крюков и шпилек | 1 крепление | 77,89 |
| 5.1.8. | Смена деталей крепления для светильников и проводов: смена кронштейнов | 1 крепление | 81,95 |
| 5.2. | Техническое обслуживание светильника наружного освещения , расположенного на высоте до трех метров |  |  |
| 5.2.1. | Проведение внешнего осмотра с выявлением механических повреждений светильника наружного освещения | 1 светильник | 12,68 |
| 5.2.2. | Удаление пыли и грязи с наружных частей светильника наружного освещения | 1 светильник | 7,37 |
| 5.2.3. | Проверка работы светильника наружного освещения с помощью индикатора напряжения | 1 светильник | 4,60 |
| 5.3. | Проверка исправности (техническое обслуживание) устройства защитного отключения (УЗО) |  |  |
| 5.3.1. | Выявление механических повреждений устройства защитного отключения (УЗО) | 1 устройство | 19,12 |
| 5.3.2. | Выявление отсоединенных проводов устройства защитного отключения (УЗО) | 1 устройство | 6,93 |
| 5.3.3. | Проверка надежности подключения проводов к контактным зажимам путем вытягивания проводов с усилием | 1 устройство | 25,36 |
| 5.3.4. | Проверка четкости фиксации органов управления устройства защитного отключения (УЗО) | 1 устройство | 9,23 |
| 6. | Содержание оконных и дверных заполнений на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входных дверей в подъезд |  |  |
| 6.1. | Санитарное содержание оконных и дверных заполнений на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входных дверей в подъезд, внутрення отделка в подъездах |  |  |
| 6.1.1. | Мытье окон | 100 кв.м | 505,34 |
| 6.1.2. | Влажная протирка оконных решеток | 100 кв.м | 239,56 |
| 6.1.3. | Влажная протирка дверных полотен на лестничных клетках | 100 кв.м | 249,59 |
| 6.2. | Устранение мелких неисправностей в оконных и дверных заполнениях на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входных дверях в подъезд |  |  |
| 6.2.1. | Осмотр деревянных конструкций | 1000 м2 | 346,33 |
| 6.2.2.1. | Смена оконного стекла на деревянных переплетах (толщина стекла 2-3 мм) | 1м фальца | 85,05 |
| 6.2.2.2. | Смена оконного стекла на деревянных переплетах (толщина стекла 4-6 мм) | 1м фальца | 96,44 |
| 6.2.3.1. | Смена оконного стекла на металлических переплетах (толщина стекла 2-3 мм) | 1м фальца | 120,06 |
| 6.2.3.2. | Смена оконного стекла на металлических переплетах (толщина стекла 4-6 мм) | 1м фальца | 103,98 |
| 6.2.4. | Установка гидравлического дверного доводчика ДГ-01 | 1 доводчик | 1297,16 |
| 6.2.5. | Укрепление оконных и дверных наличников | 1 м наличн. | 10,19 |
| 6.2.6. | Ремонт форточек | 1 форточка | 123,64 |
| 6.2.7. | Ремонт подоконных досок без снятия с места | 1м подок. доски | 87,29 |
| 6.3. | Малый ремонт дверных коробок в кирпичных стенах |  |  |
| 6.3.1. | Выправление перекосов коробки с закреплением клиньями нижней плоскостью досок | 1 коробка | 71,57 |
| 6.3.2. | Закрепление коробки дополнительными ершами (при установленных коробках) | 1ерш | 12,81 |
| 6.3.3. | Пристрожка четвертей коробки | 1 м пристрожки | 13,84 |
| 7. | Подъезды |  |  |
| 7.1. | Санитарное содержание подъездов |  |  |
| 7.1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей: |  |  |
| 7.1.1.1. | в домах без лифта и без мусоропровода | 100 кв.м | 102,54 |
| 7.1.1.2. | в домах без лифта с мусоропроводом | 100 кв.м | 132,65 |
| 7.1.1.3. | в домах с лифтами без мусоропровода | 100 кв.м | 122,61 |
| 7.1.1.4. | в домах с лифтами и мусоропроводом | 100 кв.м | 139,67 |
| 7.1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа: |  |  |
| 7.1.2.1. | в домах без лифта и без мусоропровода | 100 кв.м | 79,49 |
| 7.1.2.2. | в домах без лифта с мусоропроводом | 100 кв.м | 112,58 |
| 7.1.2.3. | в домах с лифтами без мусоропровода | 100 кв.м | 107,57 |
| 7.1.2.4. | в домах с лифтами и мусоропроводом | 100 кв.м | 122,61 |
| 7.1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей: |  |  |
| 7.1.3.1. | в домах без лифта и без мусоропровода | 100 кв.м | 252,22 |
| 7.1.3.2. | в домах без лифта с мусоропроводом | 100 кв.м | 237,17 |
| 7.1.3.3. | в домах с лифтами без мусоропровода | 100 кв.м | 179,01 |
| 7.1.3.4. | в домах с лифтами и мусоропроводом | 100 кв.м | 205,08 |
| 7.1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа: |  |  |
| 7.1.4.1. | в домах без лифта и без мусоропровода | 100 кв.м | 209,09 |
| 7.1.4.2. | в домах без лифта с мусоропроводом | 100 кв.м | 202,08 |
| 7.1.4.3. | в домах с лифтами без мусоропровода | 100 кв.м | 156,93 |
| 7.1.4.4. | в домах с лифтами и мусоропроводом | 100 кв.м | 163,97 |
| 7.1.5. | Влажная протирка: |  |  |
| 7.1.5.1. | стен на лестничных клетках | 100 кв.м | 173,36 |
| 7.1.5.2. | подоконников | 100 кв.м | 248,57 |
| 7.1.5.3. | плафонов на лестничных клетках | 100 шт. | 111,19 |
| 7.1.5.4. | отопительных приборов | 100 кв.м | 306,76 |
| 7.1.5.5. | почтовых ящиков | 100 кв.м | 128,22 |
| 7.1.5.6. | шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 100 кв.м | 156,32 |
| 7.1.5.7. | чердачных лестниц | 100 кв.м | 163,32 |
| 7.1.5.8. | стен, дверей кабины лифта | 100 кв.м | 221,49 |
| 7.1.6. | Влажное подметание: |  |  |
| 7.1.6.1. | места перед загрузочным клапаном мусоропроводов | 100 кв.м | 186,80 |
| 7.1.6.2. | места для бочков с пищевыми отходами | 100 кв.м | 189,81 |
| 7.1.7. | Обметание пыли с потолков | 100 кв.м | 105,32 |
| 7.1.8. | Мытье пола кабины лифта с периодической сменой воды или моющего раствора | 100 кв.м | 207,20 |
| 7.2. | Ремонт почтовых стальных ящиков, окрашенных эмалью, внутренняяотделка в подъездах |  |  |
| 7.2.1. | Окрашивание почтовых ящиков | 1 кв.м | 33,53 |
| 7.2.2. | Установка замка | 1 прибор | 73,70 |
| 7.2.3. | Смена замка | 1 прибор | 91,72 |
| 7.2.4. | Навеска готовой дверцы | 1 кв.м | 33,28 |
| 7.3. | Мелкий ремонт и внутренняя отделка в подъездах |  |  |
| 7.3.1. | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 стойка | 36,71 |
| 8. | Чердаки и подвалы |  |  |
| 8.1. | Санитарное содержание чердаков и подвалов |  |  |
| 8.1.1. | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 100 кв.м | 102,92 |
| 8.2. | Мелкий ремонт входов в подвал |  |  |
| 8.2.1. | Заделка трещин и мелких выбоин в бетонных и железобетонных ступенях | 1 место | 77,95 |
| 8.2.2. | Заделка отбитых мест в бетонных и железобетонных ступенях | 1 место | 101,86 |
| 9. | Мусоропроводы |  |  |
| 9.1. | Санитарное содержание мусоропроводов |  |  |
| 9.1.1. | Удаление мусора из мусороприемной камеры, находящейся на 1 этаже: |  |  |
| 9.1.1.1. | Переносной мусоросборник | 1 куб. м | 133,08 |
| 9.1.1.2. | Бункер | 1 куб. м | 87,83 |
| 9.1.1.3. | Контейнер | 1 куб. м | 64,27 |
| 9.1.2. | Удаление мусора из мусороприемной камеры, находящейся в цокольном этаже: |  |  |
| 9.1.2.1. | Переносной мусоросборник | 1 куб. м | 175,64 |
| 9.1.2.2. | Бункер | 1 куб. м | 117,81 |
| 9.1.2.3. | Контейнер | 1 куб. м | 73,90 |
| 9.1.3. | Удаление мусора из мусороприемной камеры, находящейся в подвале с заглубленностью до 3 м: |  |  |
| 9.1.3.1. | Переносной мусоросборник | 1 куб. м | 218,48 |
| 9.1.3.2. | Бункер | 1 куб. м | 159,58 |
| 9.1.3.3. | Контейнер | 1 куб. м | 100,67 |
| 9.1.4. | Уборка мусороприемной камеры с помощью шланга | 10 м кв. | 52,34 |
| 9.1.5. | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 10 клапанов | 122,90 |
| 9.1.6. | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) | 10 мусоро-сборников | 88,61 |
| 9.1.7. | Мойка сменных мусоросборников (переносных мусоросборников) | 10 мусоро-сборников | 69,29 |
| 9.1.8. | Уборка бункеров | 1 бункер | 39,23 |
| 9.1.9. | Дезинфекция внутренней поверхности ствола мусоропровода, в т.ч. очистка внутренней поверхности ствола мусоропровода, не оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 10 м ствола мусоропровода | 39,13 |
| 9.1.10. | Дезинфекция мусоросборников (бункеров) | 1 мусоро-сборник | 20,66 |
| 9.1.11. | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 1 мусоро-сборник | 13,15 |
| 9.1.12. | Дезинфекция мусоросборников (переносных мусоросборников) | 1 мусоро-сборник | 8,86 |
| 9.1.13. | Устранение засора мусоропровода, не оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 засор | 541,93 |
| 9.2. | Мелкий ремонт неисправностей мусоропроводов |  |  |
| 9.2.1. | Смена крепления ковша к загрузочному клапану мусоропровода | 1 ковш | 286,05 |
| 9.2.2. | Смена ограничителя задней стенки загрузочного клапана мусоропровода | 1 ковш | 296,25 |
| 9.2.3. | Смена ручки ковша загрузочного клапана мусоропровода с закреплением болтами | 1 ковш | 253,60 |
| 9.2.4. | Смена уплотнительной резины на приемном клапане мусоропровода | 1 клапан | 115,18 |
| 9.2.5. | Изготовление и установка хомута на мусоропроводе для заделки отверстий | 1 хомут | 161,25 |
| 9.2.6. | Малый ремонт металлического мусоросборника (контейнера) | 1 контейнер | 126,16 |
| 9.3. | Дополнительные работы по содержанию мусоропроводов, оснащенных устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода |  |  |
| 9.3.1. | Осмотр оборудования водоснабжения устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 элемент | 9,55 |
| 9.3.2. | Осмотр оборудования электроснабжения устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 элемент | 9,55 |
| 9.3.3. | Осмотр автоматического управления подачи воды сплинклерной системы пожаротушения устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 система | 2,88 |
| 9.3.4. | Осмотр наружной подводки водоснабжения к сплинклерной системе пожаротушения устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 система | 2,69 |
| 9.3.5. | Осмотр устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 система | 17,28 |
| 9.3.6. | Смазка осей и втулок механизма привода устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 штука | 17,28 |
| 9.3.7. | Подтяжка болтовых соединений ерша, кронштейна промежуточного ролика устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 болт | 12,65 |
| 9.3.8. | Промывка, очистка и дезинфекция внутренней поверхности ствола мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 10 м ствола мусоропровода | 58,99 |
| 9.3.9. | Устранение засора мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 засор | 337,87 |

Данные виды работ расценены в соответствии:

ТЕР22-06-001-01 ТЕРр58-06-01 ТЕРр58-18-05

ТЕРр58-19-06 ТЕРр62-22-04 СЦМ-101-0464

ТЕРр65-10-01 примен. ТЕРр65-35-01 ТЕРр67-13-01

ТЕРр65-10-01 ТЕРр53-21-07 СЦМ-101-0598

ТЕР15-04-014-02 ТЕРр58-14-02 СЦМ-101-3741

ТЕРр58-07-07 СЦМ-101-2213 ТЕРр67-15-01

ТЕР16-07-005-01)