Наши стандарты обслуживания

Стандарты содержания и технического обслуживания жилищного фонда и обеспечения предоставления коммунальных услуг ООО «УправДом» 

Стандарт включает в себя набор работ и услуг, обеспечивающих эксплуатацию дома в полном соответствии с требованиями Правил и Норм эксплуатации жилищного фонда, принятых и утвержденных Госстроем РФ, законодательных документов органов власти Брянской области и г.Брянска. 

Все дома, находящиеся на обслуживании ООО «УправДом» - дома  со сложными системами коммуникаций и развитой инфраструктурой. Такие дома, как правило, имеют свою концепцию и стиль, во многих из них для удобства жильцов создается целый набор дополнительных услуг, ведь основная задача нашей работы - создание комфортных условий для проживания! 

Преимущество нашего обслуживания? 

Во-первых, в домах инженерные системы и коммуникации достаточно сложны и уникальны, поэтому для их грамотной эксплуатации нужны подготовленные и обученные люди, знающие особенности именно этого жилого комплекса. А во-вторых, любой дом, претендующий на то, чтобы называться элитным, должен обладать собственным стилем и атмосферой, которые также можно легко разрушить при неграмотном содержании дома и прилегающей к нему территории. 

Управляющая компания, занимающаяся эксплуатацией дома, должна решать целый ряд важных задач. Во всех наших домах есть мастера участков - Это высококвалифицированный специалист, который обеспечивает взаимосвязь между собственниками дома и всеми службами ООО «УправДом». Мастер координирует все работы, ведущиеся в доме, следит за чистотой подъездов, лифтовых площадок и придомовой территории. Каждый житель дома, в случае возникновения аварийной ситуации, может обратиться к мастеру в любое время суток для вызова обслуживающего персонала (электрика, сантехника и т.д.). 

Кроме того, в обязанности мастера входит:

- участие в урегулировании конфликтных ситуациях, возникающих при эксплуатации дома

- консультации по перепланировке квартир

- выдача квитанций по оплате жилья и коммунальных услуг

- весь комплекс задач, связанный с обслуживанием дома и комфортным проживанием в нем жильцов

Обслуживающий персонал дома.

За эксплуатацию дома, поддержание чистоты и порядка отвечает определенный штат сотрудников, который есть в каждом доме.

Это сантехники, электрики, дворники, уборщики.

В обязанности управляющей компании также входит поддержание чистоты как внутри здания, так и на прилегающей территории, при этом во всем жилом комплексе должен сохраняться единый стиль, заложенный архитекторами еще во время проектирования дома. К ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций следует относиться с особой тщательностью из-за их сложности и уникальности. Обычно для людей, ответственных за это, разрабатываются специальные инструкции, в которых в случае возникновения определенной ситуации дается перечень конкретных действий. Все договоры с предприятиями по вывозу мусора, ремонту тепло- и энергосетей и др. также заключаются УК. Таким образом, только управляющая компания способна обеспечить надлежащий уровень эксплуатацию домов, жилых комплексов, так как в этом случае нужны глубокие знания всех инженерных коммуникаций, стиля и концепции строения.

- 1.1. работа с жильцами дома, допущенными «Застройщиком» к обустройству квартир и заселению:

устная информация: о проекте дома, о функциональных системах и сетях дома;

письменная информация:

  - о действующей системе технического и коммунального обслуживания;

  - о законодательно действующем «Порядке и правилах планирования и организации проведения ремонтно-перепланировочных работ»;

  - о действующих нормах потребления водотеплоэнергоресурсов и тарифах на оплату технических и коммунальных услуг;

  - о порядке и правилах приемки квартиры от «Застройщика»;

  - о порядке, сроках и условиях заключения Договора на управление, техническое и коммунальное обслуживание;

1. 2. заключение и оформление договорных отношений с каждым владельцем квартиры на управление, техническое и коммунальное обслуживание, с предоставлением балансовой законодательно экономически обоснованной калькуляции, затрат на управление, техническое и эксплуатационное обслуживание, содержание придомовой территории и её инфраструктуры.

1. 3. заключение договоров о переключении инженерных систем и сетей дома с временной на постоянную схему на все виды коммунального обслуживания (после получения необходимой документации от "Застройщика";

1. 4. консультирование и взаимодействие с владельцами квартир по приемке квартиры по акту Приемо-передачи от «Застройщика» и устранению вскрытых недостатков;

1.5. взаимодействие с владельцами квартир по вопросам планирования, организации, соблюдения СНиП и требований руководящих документов, регламентирующих ремонт и перепланировку квартиры, с разграничением зон ответственности.

Эксплуатация жилищного фонда включает в себя:

1. Управление жилищным фондом.
2. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий.
3. Санитарное содержание.

1.1.Организация общих собраний собственников и заседаний правления и участия в них:

  - составлять и использовать административный календарный план собраний и заседаний, готовить и распространять уведомления о собраниях и заседаниях, организовывать и участвовать в них;

  - разрабатывать и использовать процедуры выборов и голосований на общих собраниях собственников в соответствии с руководящими документами;

  - вести протоколы и готовить проекты резолюций

1.2. Администрирование и юридические вопросы:

  - отвечать на запросы(заявки) собственников;

  - предоставлять информацию и рекомендации для принятия решений, консультировать и давать советы по профессиональным вопросам;

  - быть в курсе архитектурных требований, применять процедуры к нарушителям;

  - консультации собственников по возникающим вопросам, таким как перепланировка помещений, возмещение ущерба, нанесенного другими собственниками;

  - применять санкции за неплатежи, как установлено руководящими документами, представление в суде по гражданским делам;

  - разрабатывать, обновлять и распространять специальную информацию (в т.ч. перечень услуг и исполнителей);

1.3. Договорная работа:

  - сбор пакета документов для заключения договора, проверка на соответствие местным правилам и нормам, согласование и подписание;

  - контроль исполнения условий договоров поставщиками услуг;

1.4. Расчеты за жилищно-коммунальные услуги:

  - прием от граждан (по телефону и в виде списков) показаний поквартирных приборов учета;

  - прием от граждан документов для начисления ЖКУ (справок для перерасчета, актов)

  - обработка первичных документов и ввод в базу данных;

  - начисление (расчет) за ЖКУ с учетом индивидуальных характеристик квартир и дома, а также требований законодательства РФ;

  - формирование счетов и квитанций на оплату;

  - печать счетов и квитанций, доставка плательщикам;

  - применение санкций (например, пени) к неплательщикам, подготовка и рассылка уведомления задолжникам;

  - анализ потребления энергоресурсов в доме;

  - прием граждан в офисе по всем вопросам, касающимся выставленных счетов, их правильности, порядка оплаты и т.п.;

  - осуществление массовых и индивидуальных (по заявлению) перерасчетов в случае необходимости;

  - передача поставщикам энергоресурсов данных для выставления счета-фактуры (например, о количестве проживающих);

  - формирование и печать актов сверок с потребителями.

1.5.Регистационный учет граждан:

  - ведение информационной базы данных в бумажном (поквартирные карточки) и электронном виде;

  - прием и консультации (в офисе и по телефону) граждан по вопросам регистрации и снятия с регистрации, замены паспортов; выдача справок (например, о составе семьи);

  - взаимодействие с паспортной службой МВД по вопросам регистрационного учета.

Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем.

2.1. Содержание жилья

Содержание жилья - это комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии конструктивных элементов и внутридомовых систем жилищного фонда :

2.1.1. Работы по контролю за техническим состоянием, путем проведения плановых и внеплановых осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов. Эти работы также включают в себя устранение незначительных неисправностей в системе водопровода и канализации, в системах центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, которые могут быть выполнены в течение времени, отведенного на осмотр. Целью плановых осмотров является установление возможных причин возникновения дефектов и выработка мер по их устранению. Внеочередные осмотры проводятся после явлений стихийного характера (ливни, ураганные ветры, обильные снегопады, наводнения) и в случае аварий на коммуникациях.

2.1.2. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период (мелкий ремонт оборудования детской площадки, поливочной системы; покраска контейнеров, лавочек, урн, бордюров)

2.1.3. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период (ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления; ремонт и укрепление входных и на переходных балконах дверей, замена стекол в МОП и т.д.)

2.1.4. Работы, выполняемые специализированными организациями

  - госповерка общедомовых приборов учета потребляемых водотеплоэнергоресурсов;

  - содержание и ремонт приборов учета тепловой энергии;

  - обслуживание и съем показаний с приборов учета тепловой энергии и водопотребления;

  - техническое освидетельствование лифтов;

  - ремонт и освидетельствование групповых домовых электрощитов;

  - обслуживание АСПЗ (автоматическая система противопожарной защиты);

  - обслуживание ЗПУ (замочно- переговорочные устройства).

2.1.5. Аварийное обслуживание- выполнение круглосуточно (включая выходные и праздничные дни) работ по устранению аварий и неисправностей в инженерных сетях и оборудовании жилых домов в сроки в соответствии со стандартами, нормативами.

2.2. Ремонт жилья
Ремонт жилья –это комплекс строительных и организационно-технических мероприятий (планово-предупредительные работы) по сохранению конструкций, отделке зданий, систем инженерного оборудования и предотвращению преждевременного их износа:

  - устранение местных деформаций, восстановление поврежденных участков фундаментов, отмостки и входов в подвалы.

  - герметизация стыков, ремонт и окраска отдельных поврежденных участков фасада.

  - заделка швов и трещин; укрепление и окраска перекрытий.

  - мелкий ремонт мягкой кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

  - смена и восстановление отдельных элементов окон, дверей и их заполнений в МОП.

  - мелкий ремонт лестниц, переходных балконов, крылец.

  - замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

  - восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях и помещений МОП.

  - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, водопровода, канализации, горячего водоснабжения и электроснабжения.

  - замена и восстановление элементов и частей элементов специальных

  - технических устройств силами специализированных организаций по отдельному договору.

  - pемонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, ограждений газонов, оборудования детской площадке

  - .

Санитарное содержание включает в себя работы по содержание придомовых территорий,  уход за зелеными насаждениями, а также работы по содержанию мест общего пользования.

Периодичность работ по уборке придомовой территории:

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подметание территории | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней |
| 2. | Уборка газонов от случайного мусора, средней засоренности | Через день |
| 3. | Сдвигание свежевыпавшего снега с пешеходных дорожек | Во время снегопада- уборка снега вручную и специализированной техникой |
| 4. | Посыпка пешеходных дорожек песком во время гололеда | Во время гололеда посыпка песком |
| 5. | Подметание ступеней и площадок- вход в подвал | 1 раз в месяц |
| 6. | Побелка бордюров | Апрель, сентябрь |
| 7. | Покраска масляными составами детских архитектурных форм, лавочек, урн для мусора | Апрель, сентябрь |
| 8. | Очитка урн от мусора | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней |
| 9. | Промывка урн | 1 раз в неделю |

Периодичность работ по уходу за зелеными насаждениями:

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поливка цветников и газонов | Апрель-октябрь, через день |
| 2. | Покос травы газонокосилкой | Апрель-октябрь, 2 раза в месяц |
| 3. | Посадка однолетних цветов | апрель |
| 4. | Прополка цветников | Апрель-октябрь, 2 раза в месяц |
| 5. | Обрезка кустарников | По мере необходимости |

Периодичность работ по содержание мест общего пользования:

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней |
| 2. | Мытьё ступеней и площадок перед входом в подъезд | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней |
| 3. | Влажное подметание вестибюля 1-го этажа | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней |
| 4. | Мытье вестибюля 1-го этажа | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней |
| 5. | Влажное подметание лестничных площадок, маршей | 2 раза в неделю |
| 6. | Влажное подметание квартирных и лифтовых коридоров и переходных балконов | 3 раза в неделю |
| 7. | Мытье пола кабины лифта | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней |
| 8. | Влажная протирка стен, дверей и потолков кабины лифта | 1 раз в неделю |
| 9. | Мытье лестничных площадок, маршей | 2 раза в месяц |
| 10. | Мытье квартирных и лифтовых коридоров, переходных балконов | 2 раза в месяц |
| 11. | Мытье окон | 2 раза в год |
| 12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в неделю |
| 13. | Уборка тех. этажа | 1 раз в неделю |
| 14. | Влажная протирка: |  |
|  | двери | 2 раза в месяц |
|  | перила | 1 раз в неделю |
|  | радиаторы | 1 раз в неделю |
|  | плафоны (мытье) | Апрель, ноябрь |
|  | Почтовые ящики | 1 раз в неделю |
|  | Шкафов, щитков, пожарных ящиков | 1 раз в неделю |